1.找液位为什么会下行？测完罐底为什么找液位？

- 为什么下行了？

- 罐底找液位在罐底还事下行。

- 报了3-13

- 固定点检测退出很慢。

- 理论点数计算依据:

- 最低点的400有时取，有时不取：

- 还是会回到准确位置：

- 停下后为什么还有次尝试密度?

- 开启后这里报错?

- 怎么看出修正?(测量的罐高是1488，这个是不是没有加距离差？距离差是150，

- 1258+150=1408)

- 再次测罐高：

- 1487.9

- 改频次2：为什么打印这个

- 分布测出这个：

- 次数是3：

- 的、速度很慢

- 打印卡顿：

- 下行一会才打印？

- 下行到固定点非常慢：

- 温度差0.02：

- 有照片：12点左右

- 第三次测量：

- 为什么多次启动密度测？还下行一点？

- 单点检测打印一下位置吧。

- 第三次测罐底了。

- 本次修正了：

- 为什么一次时没有修正：在测一次：罐高改为1500.

- 读部件参数报：13-13.

- 一次测和三次测得打印信息不一样。

- 测罐底看看是不是1500吧，这个应该能检测出来吧，看测罐底得变化。是变成了1500.

- 标定零点再看看

- 标定零点报错：13-13；（液氮得中间报了18-3，最后也报了）

- 测罐高：为1027？没有标定完成也会清零点？