源代码静态检查报告

Source Code Static Checking Report

依据 IEC 61508-3:2010 Table A.9 第3项 + Table B.8（静态分析）

| 文件编号 | SCR-EMF-001 |
| --- | --- |
| 产品 | 电磁流量计 |
| 分析工具 | [填写：如PC-Lint 9.0 / Coverity / Polyspace] |
| 分析版本 | [填写工具版本] |

【提示：修改为您的文件编号和分析工具信息】

1 引言

1.1 编写目的

📌 编写目的：IEC 61508-3:2010 Table A.9将静态分析(Static Analysis)列为SIL 2的强烈推荐(HR)验证技术。Table B.8进一步分解了静态分析应包含的10项具体技术和措施。本报告的目的是：

• 按照Table B.8的10项技术要求，逐项执行静态分析检查

• 使用自动化工具对照MISRA C:2012编码标准检查代码合规性

• 记录每条规则的检查结果、不符合项和偏差处理

• 为认证审核提供静态分析活动的可追溯证据

📝 编写方法：

1. 配置静态分析工具（PC-Lint/Coverity/Polyspace等）加载MISRA C:2012规则集

2. 对全部源代码（安全关键+非安全）运行全量静态分析扫描

3. 对照Table B.8的10项技术逐一确认覆盖情况

4. 记录各规则的合规统计、不符合项的偏差分析

5. 生成本报告，与代码审查报告(2-20)互为补充

1.2 静态分析与代码审查的关系

| 代码审查报告(CRR, 2-20) | 本报告(SCR, 2-21) |
| --- | --- |
| 人工走查——审查人员直接阅读代码判断质量 | 工具扫描——自动化工具按预设规则检查 |
| 发现逻辑错误、设计偏差、可读性问题 | 发现编码规则违反、语法问题、数据流异常 |
| 覆盖12个审查维度(CR-01~CR-12) | 覆盖Table B.8的10项静态分析技术 |
| 侧重于"为什么这样写" | 侧重于"是否符合规则" |

1.3 标准依据

| 标准 | 条款 | 内容 | SIL 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 61508-3:2010 | Table A.9 第3项 | 软件验证——静态分析 | HR（强烈推荐） |
| IEC 61508-3:2010 | Table B.8 | 静态分析的10项具体技术与措施 | 按项分级 |
| IEC 61508-3:2010 | Table A.4 第5项 | 设计和编码标准 | HR |
| IEC 61508-3:2010 | Table B.1 第1项 | 编码标准 | HR |
| IEC 61508-3:2010 | Table A.3 第3项 | 语言子集（MISRA C子集） | SIL 2→R |
| IEC 61508-3:2010 | §7.9.2.12 | 源代码应通过静态方法验证 | 必须 |
| MISRA C:2012 | 全部规则 | C语言编码标准——安全关键应用 | — |

2 静态分析检查项（Table B.8逐项展开）

【📌 本节将IEC 61508-3 Table B.8的10项静态分析技术展开为可执行的检查项。每个检查项包含：技术描述、SIL 2要求、适用性判断、检查方法和验收准则。】

2.1 SC-01：边界值分析 (Boundary Value Analysis, Table B.8-1)

📌 SIL 2要求：HR（强烈推荐）。目的：验证代码中涉及边界条件的计算（如数组索引、循环条件、比较运算）在边界值和边界±1值下行为正确。

边界值分析检查项

| 检查子项 | 检查内容 | 方法 | 验收准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01a 数组索引边界 | 所有数组访问的索引值是否在[0, size-1]范围内 | 静态分析工具检查数组越界 | 零越界警告 |
| SC-01b 循环变量边界 | 所有for/while循环的终止条件是否正确定义，能否保证终止 | 控制流分析+人工审查 | 所有循环保证终止 |
| SC-01c 枚举类型边界 | switch-case是否覆盖枚举的所有可能值；default分支是否有处理 | 静态分析枚举覆盖检查 | 每个switch覆盖所有枚举值或有default |
| SC-01d 整数溢出边界 | 算术运算是否考虑了INT_MAX/INT_MIN边界 | 静态分析整数溢出检查 | 无整数溢出警告 |
| SC-01e 指针边界 | 指针解引用前是否确保非空；指针运算是否在合法范围内 | 静态分析空指针/越界检查 | 零解引用警告 |

【📌 填写说明：运行静态分析工具后，在此处记录每项的警告数量和代表性示例。】

2.2 SC-02：控制流分析 (Control Flow Analysis, Table B.8-3)

📌 SIL 2要求：HR（强烈推荐）。目的：分析程序的控制流结构，检测不可达代码、死循环、异常跳转等问题。

控制流分析检查项

| 检查子项 | 检查内容 | 方法 | 验收准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-02a 不可达代码 | 是否存在永远不会执行的代码路径 | 静态分析不可达代码检测 | 零不可达代码警告 |
| SC-02b 死循环 | 是否存在无条件无限循环(非while(1)设计意图) | 控制流分析 | 所有无限循环有明确的退出机制或设计意图文档 |
| SC-02c 函数返回路径 | 每个非void函数是否所有控制路径都有return语句 | 控制流分析 | 每条路径均返回有效值 |
| SC-02d goto使用 | 是否存在goto语句及其跳转是否破坏结构化 | MISRA Rule 15.1-15.3 | 零goto使用（或偶尔在错误处理中的有限使用并文档化） |
| SC-02e switch完整性 | switch语句是否有default分支 | MISRA Rule 16.4-16.7 | 每个switch有default |
| SC-02f 递归调用 | 是否存在直接或间接递归 | MISRA Rule 17.2 | 零递归（安全关键C代码禁止递归） |

2.3 SC-03：数据流分析 (Data Flow Analysis, Table B.8-4)

📌 SIL 2要求：HR（强烈推荐）。目的：分析变量的定义-使用链，检测未初始化变量、写入后未读取、变量值被覆盖等问题。

数据流分析检查项

| 检查子项 | 检查内容 | 方法 | 验收准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-03a 未初始化变量 | 变量在使用前是否已赋值 | 静态分析未初始化变量检测 | 零未初始化使用 |
| SC-03b 写入未读取 | 变量被赋值后是否被读取（可能为死代码或逻辑错误） | 数据流分析 | 零"写入后未读取"警告（或逐个解释为有意的防御性写法） |
| SC-03c 变量值覆盖 | 同一变量在未被读取的情况下被连续多次赋值 | 数据流分析 | 零"连续赋值"警告 |
| SC-03d 参数未使用 | 函数的形参是否在函数体内被使用 | MISRA Rule 2.7 | 零未使用参数（或逐个解释并记录偏差） |
| SC-03e 返回值丢弃 | 有返回值的函数调用是否检查了返回值（特别是Xilinx API的XST_SUCCESS检查） | MISRA Dir 4.7 | 所有安全相关函数调用均检查返回值 |

2.4 SC-04：MISRA C:2012 规则检查清单 (Table B.1 + Table B.8-2)

📌 SIL 2要求：编码标准(HR) + 检查清单(R)。目的：系统性地对照MISRA C:2012的每类规则检查代码合规性。

MISRA C:2012规则分类检查

| 规则类别 | 规则数量 | 目标合规率 | 实际合规数 | 偏差数 | 合规率 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dir 1.x (Implementation) | 4 | 100% | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| Dir 2.x (Compilation & Build) | 6 | 100% | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| Dir 3.x (Requirements Traceability) | 2 | 100% | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| Dir 4.x (Code Design) | 9 | 100% | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| Rule 1.x-7.x (Standard C Environment) | ~30 | 强制100%/必须100%/建议≥90% | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| Rule 8.x (Declarations & Definitions) | 14 | 强制100%/必须100%/建议≥90% | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| Rule 9.x (Initialisation) | 1 | 强制100% | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| Rule 10.x-12.x (Types & Expressions) | ~30 | 强制100%/必须100%/建议≥90% | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| Rule 13.x (Side Effects) | 6 | 强制100%/必须100%/建议≥90% | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| Rule 14.x-16.x (Control Flow) | ~15 | 强制100%/必须100%/建议≥90% | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| Rule 17.x-20.x (Functions & Pointers) | ~15 | 强制100%/必须100%/建议≥90% | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| Rule 21.x (Standard Libraries) | 21 | 强制100%/必须100%/建议≥90% | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| Rule 22.x (Resources) | 10 | 强制100%/必须100%/建议≥90% | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| 合计 | ~160 | — | [填写] | [填写] | [填写]% | — |

【📌 填写说明：运行静态分析工具后在此表中填入各规则类别的通过/偏差统计。如果发现偏差，应在第4节逐条记录偏差理由。】

2.5 SC-05：代码度量分析 (Code Metrics — Table B.9 扩展)

📌 目的：虽然Table B.9（模块化方法）属于Table A.4而非Table B.8直接引用，但函数复杂度、模块大小等度量通常由静态分析工具一并报告，作为代码质量的重要参考指标。

代码度量检查

| 度量项 | 要求 | 阈值 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 函数复杂度(Cyclomatic Complexity) | SIL 2建议≤15 | ≤15（超出需说明理由） | 静态分析工具自动计算McCabe圈复杂度 |
| 函数有效代码行数 | ≤100行（工程实践） | ≤100（超出需拆分） | 静态分析工具统计 |
| 文件有效代码行数 | ≤1000行（工程实践） | [填写实际最大值] | 静态分析工具统计 |
| 函数参数数量 | 建议≤6个 | MISRA Rule 8.2 | 静态分析检查 |
| 注释密度 | 建议≥20%（工程实践） | [填写] | 注释行数/总代码行数 |
| 嵌套深度 | 建议≤4层 | [填写] | 静态分析工具 |

2.6 SC-06：运行时错误行为静态分析 (Table B.8-9)

📌 SIL 2要求：R（推荐，升至SIL 4为HR）。目的：通过静态分析预测可能的运行时错误（除零、空指针解引用、栈溢出、数组越界等）。

运行时错误分析

| 错误类型 | 检测内容 | 验收准则 |
| --- | --- | --- |
| 除零错误 | 所有除法/取模运算的分母是否可能为零 | 零除零警告 |
| 空指针解引用 | 所有指针解引用前是否可能为空 | 零空指针解引用 |
| 数组越界 | 所有数组访问是否在边界内 | 零越界警告 |
| 缓冲区溢出 | 所有内存操作(memcpy/sprintf/strcpy等)的目标缓冲区是否足够 | 零溢出警告 |
| 整数溢出 | 所有算术运算是否有溢出风险 | 零溢出警告 |
| 栈深度 | 最大调用链的栈使用量是否在分配的栈空间内 | 最大栈使用<分配栈空间 |

2.7 SC-07：最坏执行时间分析 (Worst-Case Execution Time, Table B.8-10)

📌 SIL 2要求：R（推荐）。目的：分析关键函数和中断服务例程的最坏执行时间，确认满足时序约束。

WCET分析

| 分析项 | 目标 | 验收准则 |
| --- | --- | --- |
| Time_Tick() ISR WCET | ≤ [T_tick_max] μs | 不超过定时器中断间隔的50% |
| Task_Process() 单任务WCET | ≤ [T_proc_max] μs | 不阻塞其他任务超过WDT喂狗周期 |
| WDT喂狗最大间隔 | ≤ [TW_min] ms | < WDT超时窗口(100ms) |
| DAC更新路径 WCET | ≤ [T_dac] μs | 不影响输出更新速率 |
| CAN发送任务 WCET | ≤ [T_can] μs | 满足CAN通信时序要求 |

【📌 填写说明：WCET可通过以下方式获得：①硬件定时器实测(最准)、②逻辑分析仪测量、③静态分析工具估算(如aiT/Polyspace)、④周期计数指令数×CPU周期】

3 工具配置与输出

3.1 静态分析工具配置

工具配置快照

| 配置项 | 设置 |
| --- | --- |
| 工具名称及版本 | [填写：如 PC-Lint 9.0L / Coverity 2024.03 / Polyspace Bug Finder R2024a] |
| 规则集 | MISRA C:2012 完整规则集（含Amd1/Amd2） |
| 编译器配置 | arm-none-eabi-gcc 12.2.1, Cortex-M4, C99 |
| 分析范围 | 全部安全关键模块(14个) + 非安全模块(8个) |
| 分析模式 | 全量扫描（非增量） |
| 规则启停 | [填写是否有禁用规则及其理由] |
| 输出格式 | [填写：HTML报告/CSV/XLS/工具原生格式] |

3.2 工具输出完整性验证

| 验证项 | 状态 |
| --- | --- |
| 工具是否成功加载全部目标源文件？ | □ |
| 工具输出是否包含文件名和行号的错误定位？ | □ |
| 警告分类是否按严重度(高/中/低)和MISRA规则类别分组？ | □ |
| 是否生成了合规性摘要报告？ | □ |
| 报告格式是否适合归档和审核？ | □ |

4 偏差记录

【📌 说明：MISRA规则偏差(Deviation)应在此正式记录。每条偏差需包含：规则编号、偏差代码位置、偏差理由、风险评估和批准信息。偏差是认证审核的重点审查项。】

4.1 偏差记录表

MISRA偏差记录（为空模板——请在静态分析完成后填写）

| 偏差ID | MISRA规则 | 文件/行号 | 代码片段 | 偏差类别 | 偏差理由 | 风险分析 | 替代措施 | 批准人 | 批准日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEV-001 | [规则号] | [文件:行] | [代码] | 强制/必要/建议 | [理由] | [风险] | [措施] | [姓名] | [日期] | 待处理 |

4.2 偏差编制指南

📝 偏差必须包含以下要素：

1. 明确引用MISRA规则编号（如"Rule 8.13"）

2. 精确定位代码位置（文件名+行号）

3. 说明该偏差的必要性——为什么不能遵循规则

4. 分析不遵循规则带来的安全风险

5. 提出补偿措施（额外的测试、代码审查、工具检查等）

6. 获得功能安全经理的书面批准

5 检查统计

静态分析结果汇总

| 统计项 | 数值 |
| --- | --- |
| 分析源文件总数 | [约40个.c/.h文件] |
| 分析代码总行数 | [填写] |
| MISRA规则总数(含指令) | [约160条] |
| 强制规则(Mandatory): 合规率 | [填写]% |
| 必要规则(Required): 合规率 | [填写]% |
| 建议规则(Advisory): 合规率 | [填写]% |
| 自动检测警告总数 | [填写] |
| 高严重度警告 | [填写] |
| 中严重度警告 | [填写] |
| 低严重度警告 | [填写] |
| 偏差申请数量 | [填写] |
| 经批准的偏差数量 | [填写] |

6 发现的趋势分析

【📌 本节用于分析警告的分布趋势，帮助识别代码库中的系统性问题。】

6.1 模块维度分析

按模块的警告分布

| 模块 | 文件数 | 高 | 中 | 低 | 合计 | 主要问题类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-01 app_can | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| MOD-02 app_adc | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| MOD-03 app_emmc | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| [其他模块...] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |

6.2 规则维度分析

按MISRA规则类别的警告分布

| 规则类别 | 警告数 | 占比 | 最常见的规则违反 |
| --- | --- | --- | --- |
| [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |

7 改进行动项

改进行动清单

| ID | 行动项 | 关联警告 | 优先级 | 责任人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 解决全部高严重度静态分析警告 | [列出具体警告ID] | 高 | [填写] | [填写] | 待处理 |
| S-02 | 提交并批准必要的偏差申请 | [列出相关规则] | 中 | [填写] | [填写] | 待处理 |
| S-03 | 修复中严重度警告（魔数、未使用变量等） | [列出具体警告ID] | 中 | [填写] | [填写] | 待处理 |
| S-04 | 将静态分析集成到CI/CD流程中（自动触发） | 全部 | 低 | [填写] | [填写] | 待处理 |
| S-05 | 建立基线警告集（Baseline），仅追踪新增警告 | 全部 | 低 | [填写] | [填写] | 待处理 |

8 与代码审查报告(2-20)的交叉验证

【📌 本节对比静态分析工具发现与人工代码审查发现，确认两者的一致性和互补性。】

交叉验证表

| CRR发现ID (来自2-20) | 描述 | 是否被静态分析检测到 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 死代码 | ""注释代码块""不属于标准静态分析警告项——但不可达代码警告可能部分覆盖（如果注释块中包含不可达分支前的return） | 人工审查是死代码检测的主要手段 |
| F-02 CheckSum_8溢出 | 整数溢出静态分析应能检测到uint8_t溢出的Warning | 如果工具标记了此溢出，则确认CRR发现 |
| F-03 魔数 | MISRA Rule 8.9（对象定义应使用适当地作用域）等规则将标记魔数使用 | 工具可精确列出所有魔数出现位置 |
| F-08 缺失Doxygen注释 | 标准MISRA规则不要求Doxygen格式——但自定义规则可添加注释密度检查 | — |

9 需求追溯

| 需求来源 | 需求内容 | 本报告章节 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| SWSR-054 | 应采用静态分析工具对源代码进行分析 | §3（工具配置+全报告） | ✅ 已检查 |
| IEC 61508-3 Table B.8-1 | 边界值分析(HR) | §2.1 SC-01 | ✅ 已检查 |
| IEC 61508-3 Table B.8-3 | 控制流分析(HR) | §2.2 SC-02 | ✅ 已检查 |
| IEC 61508-3 Table B.8-4 | 数据流分析(HR) | §2.3 SC-03 | ✅ 已检查 |
| IEC 61508-3 Table B.8-2 | 检查清单(R) | §2.4 SC-04（MISRA清单） | ✅ 已检查 |
| IEC 61508-3 Table B.8-9 | 运行时错误行为分析(R) | §2.6 SC-06 | ✅ 已检查 |
| IEC 61508-3 Table B.8-10 | WCET分析(R) | §2.7 SC-07 | ✅ 已检查 |
| IEC 61508-3 Table A.4-5 | 设计和编码标准(HR) | §2.4 SC-04（MISRA C:2012） | ✅ 已检查 |

10 附录：完整MISRA C:2012规则清单

【📌 以下展示全部MISRA C:2012规则（含Amendment 1&2），供审查人员逐条勾选确认。建议与静态分析工具的规则集导出进行交叉核对。】

MISRA C:2012 完整规则清单（部分展示——共约160条规则）

| 规则编号 | 类别 | 分类 | 规则简述 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dir 1.1 | Implementation | Required | 任何实现定义的行为应被记录和理解 | [填写] |
| Dir 2.1 | Compilation | Required | 所有源文件应无编译错误地通过编译 | [填写] |
| Dir 4.6 | Code Design | Advisory | typedef应用以指示size和signedness | [填写] |
| Rule 8.2 | Declarations | Required | 函数类型应为原型形式 | [填写] |
| Rule 8.3 | Declarations | Required | 函数声明和定义中所有参数和返回类型应明确 | [填写] |
| Rule 8.4 | Declarations | Required | 具有外部链接的对象或函数应在头文件中声明 | [填写] |
| Rule 8.9 | Declarations | Advisory | 对象应在尽可能小的作用域内定义 | [填写] |
| Rule 10.1 | Types | Required | 操作数不应是不适当的类型 | [填写] |
| Rule 11.3 | Pointer Types | Required | 对象指针不应转换为指向不兼容类型的指针 | [填写] |
| Rule 13.2 | Side Effects | Required | 表达式的值和持续的副作用应相同 | [填写] |
| Rule 14.2 | Control Flow | Required | for循环应良好形成 | [填写] |
| Rule 15.1 | Control Flow | Advisory | 不应使用goto语句 | [填写] |
| Rule 16.4 | Switch | Required | 每个switch语句应有default标签 | [填写] |
| Rule 17.2 | Functions | Required | 函数不应直接或间接调用自身 | [填写] |
| Rule 18.1 | Pointers | Required | 指向对象类型的指针不应转换为指向不完整类型的指针 | [填写] |
| Rule 21.2 | Libraries | Required | 不应使用保留标识符 | [填写] |
| ... (完整清单约160条，建议附上静态分析工具输出的完整规则合规报告) |  |  |  |  |

【📌 提示：此规则清单为模板示例，正式报告应附上静态分析工具导出的完整规则合规报告（通常为XLS或HTML格式），并在此处引用报告文件路径。】