DSM系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

第2分册 - 测量、运动与传感器

V0.1  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

2026-07-31

文档信息

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-02 | 文档版本 | V0.1 |
| 文档名称 | CPU2软件详细设计第2分册：测量、运动与传感器 | 文件状态 | 编制稿 |
| CPU2 起始版本 | V1.36.1.0 | CPU3 配套版本 | V1.36.0.0 |
| 共享协议版本 | 31 | 参数存储版本 | 3 |
| 起始分支 | MAIN | 起始 HEAD | 66d5c062bf672e1d2e49ff78f1c770c6e33f98dd |
| 编制日期 | 2026-07-31 | 编制单位 | 青岛澳邦量器有限责任公司 |

版本记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-07-31 | 建立测量、运动、编码器和传感器分册骨架及源码范围。 | Codex 协助编制 | 待审核 | 待批准 |

编制状态说明

本册为 V0.1 编制稿，内容按当前工作区源码进行首轮静态盘点。起始工作区存在尚未提交的 CPU2 源码修改，因此本册不能作为最终发布基线。“源码已核对”只说明已找到对应代码证据，不等于构建、台架、现场、故障注入或 SIL 认证验证已经完成。

目录

1. 文档信息	1

2. 版本记录	2

3. 编制状态说明	3

4. 目录	4

5. 概述	5

6. 当前源码范围	6

7. 正式命令入口	7

8. 后续编制顺序	8

9. 当前编制门禁	9

10. 未验证风险	10

概述

本分册用于描述正式测量命令、同步测量流程、电机控制、位置模型、编码器、传感器通信和扭力诊断。V0.1 先冻结模块边界和编制顺序，具体算法、阈值和状态机将在后续周期逐文件核对。

当前源码范围

| 设计域 | 主要源码 | V0.1 状态 |
| --- | --- | --- |
| 测量总调度 | Application/Src/measure.c | 入口和分派已初核 |
| 油位/水位/罐高 | measure_oilLevel.c、measure_waterLevel.c、measure_tank_height.c | 待逐流程编制 |
| 密度/零点 | measure_density.c、measure_zero.c、wartsila_density_measurement.c | 待逐流程编制 |
| 固定频率搜索 | fixed_frequency_level_search.c | 待编制 |
| 电机控制 | Services/MotorControl/*.c | 初始化和安全停机已初核 |
| 编码器 | Services/Encoder/encoder.c、BSP/Peripherals/src/AS5145.c | 延后事件链已初核 |
| 传感器 | Services/Sensor/*.c、SafeProtocol/*.c | 探测入口已初核 |
| 扭力 | Services/Weight/weight.c | 接口和超时待编制 |

正式命令入口

ProcessMeasureCmd() 是正式 CommandType 的统一分派入口。新流程开始前由 Encoder_BeginNewProcess() 和 PowerMonitor_BeginNewProcess() 执行位置及电源门禁；电源门禁失败时通过统一故障出口停止后续分派。证据：Application/Src/measure.c:243-303。

后续编制顺序

1. 测量总调度、MeasureStart 和命令切换公共机制。

2. 油位、水位、罐高、零点和密度状态机。

3. 电机驱动参数、运动 API、位置模型、胶带拟合和失步检测。

4. 编码器 SSI、位置累计、异常确认和持久化关系。

5. 传感器类型探测、DSM/LTD协议、安全协议和无线模块。

6. 扭力、频率和辅助诊断。

当前编制门禁

| 门禁项 | 要求 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 工作区漂移 | measure_oilLevel.c 正式撰写前重新记录 diff 和哈希 | 待执行 |
| 同步阻塞 | 逐流程列出循环、总超时、命令切换和提前退出 | 待执行 |
| 机械和传感器事实 | 未有台架或供应商资料时标记待验证 | 持续执行 |
| 安全协议 | 区分 CPU2 客户端、传感器端和整链路证据 | 持续执行 |

未验证风险

• 本轮未验证电机、编码器、传感器、扭力和机械运动。

• 阻塞测量流程的最长时间及命令切换覆盖尚未完成全量审计。

• 失步、扭力、频率和界面检测阈值需要对应台架证据。

• 传感器安全协议的软件实现不能替代整链路 SIL 证据。